建设项目竣工环境保护验收意见

2018年10月25日，东莞市塘厦锣鑫五金加工厂根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。

现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:

- 建设项目基本情况

工程内容及规模：

东莞市塘厦锣鑫五金加工厂位于东莞市塘厦镇林村社区鲤牙塘106号B栋一楼4号。项目总投资20万元，环保投资3万元。占地面积420m2，建筑面420m2，主要从事加工生产铝制品。

环保审批情况：

2018年7月企业委托重庆丰达环境影响评价有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞市塘厦锣鑫五金加工厂环境影响报告表》，2018年8月24日取得了关于东莞市塘厦锣鑫五金加工厂建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2018]6843号。

二、工程变动情况

项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程都与环境影响评价阶段规划的内容完全一致。

| 项目 | 污染源 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经三级化粪池处理排放至市政下水道，经市政管网引至污水处理厂处理 | 已落实 |
| 固废 | 一般固废 | 交由供应商回收处理 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 各设备、通风设施运行时产生的噪声 | 采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 已落实 |

三、环境保护设施建设情况

四、验收监测情况：

2018年10月8，9日，建设单位委托东莞市四丰检测技术有限公司进行了现场监测，并编制了验收监测报告。检测结果：厂界昼间环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值。

五、工程建设对环境的影响

根据项目工程分析和监测结果，项目无废气排放，因此对大气环境和周边居民无影响；无废水排放，不会对周边地表水造成影响，噪声满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，不会对周边环境产生不利影响。总体讲，项目投产后不会对周边环境产生不利影响。

六、验收结论：

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，东莞市塘厦锣鑫五金加工厂落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，无废气排放，废水不外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，固体废物合理处置，符合竣工环境保护验收条件，同意东莞市塘厦锣鑫五金加工厂通过竣工环境保护验收并正式投产生产。

验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不少于20个工作日，同时向所在地环保主管部门报送相关信息。验收报告公示期满后，建设单位登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、后续要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

八、验收人员

| 彭振 | 东莞市塘厦锣鑫五金加工厂 | 15079672473 |
| --- | --- | --- |
| 罗光林 | 东莞市塘厦锣鑫五金加工厂 | 15019024534 |
| 彭伟 | 东莞市塘厦锣鑫五金加工厂 | 13712426157 |
| 孟闯 | 重庆丰达环境评价有限公司 | 13713747903 |

东莞市塘厦锣鑫五金加工厂

2018/10/25